附件1：项目内容

投标清单 （报价表）

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精选石英砂 | 粒经2-4mm | Kg | 50 |  |  |
| 2 | 天然锰砂 | 粒经2-4mm | Kg | 50 |  |  |
| 3 | 椰壳活性炭 | 碘值1100以上 | kg | 135 |  |  |
| 4 | 卫生级树脂 | 漂莱特C100EFG | kg | 300 |  |  |
| 5 | 一级反渗透膜 | 美国海德能ESPA1 | 根 | 3 |  |  |
| 6 | 二级反渗透膜 | 美国海德能ESPA2MAX | 根 | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价:(大写) |  |  |  |  |  | （小写） |

备注：本次招标耗材如上表，要求分别报单价、合价、总价，结算按实际发生的项目及数量为准。